Инструкции по пользованию тестером

Для успешной очистки воды применяется ручной комбинированный тестер РН - CL. Проверять воду нужно не реже 1-го раза в неделю.

1.  Снять верхнюю крышку и промыть поверхности тестера чистой водой.

2. Наполнить тестер до пометки заполнения водой (забор производится в 50 см. от края бассейна, на 5 см. глубже зеркала воды.)

3.  Одна таблетка DPD № 1 кладется в часть измерения CL, одна таблетка РН PHENOL в часть измерения РН.

4.  Закрыть верхнюю крышку и встряхивать до полного растворения таблеток.

5. Сравните цвет окрасившейся жидкости с цветовой шкалой. В соответствии с цветом читаются цифровые показатели на шкале.

6.   Тестер промывается и укладывается в защитную коробку.

Содержание свободного хлора (мг/л):		3,0            8,2          	Значение РН:

более 0,6 – не добавлять хлорид		 2,0          7,8	  более 7,4–добавлять РН - минус

менее 0,3 – продолжить добавление		 1,5         7,6	  менее 7,0 – добавить РН - плюс  				  1,0       7,4

0,6     7,2

0,3   7,0

Внимание: Измерительные таблетки не принимать внутрь. Не хранить тестер на свету и в холоде.

Данные показания Хлора и РН в данной инструкции ориентированы на немецкий стандарт фирмы «BAYROL»